**PT训练床**

**技术参数：**

1、电压：220V±10％ 50Hz

2、床体净重：100kg；

3、气动靠背可调范围：0°~85°

4、最大推力：2000N

5、升降范围：42cm～79cm

6、最大承重：200kg

7、尺寸：2085×1200×420～790mm