消防自救呼吸器（TZL30型）技术要求

1. 符合产品标准：GB 2890-2022《呼吸防护 自吸过滤式防毒面具》规定

2. 防毒时间：30分钟，防烟、防火、防热辐射、防有毒烟气保护，密闭性强，适用于各类场景

3. 防护对象：一氧化碳（CO）、氰化氢（HCN）、毒烟、烟雾

4. 滤烟效率：≥95%；罐体气密性试验1.98KPa压力下，1分钟压力下降值不大于29Pa

- 试验单个5min过程中，一氧化碳滤过时间加权平均值＜200mL/m，吸气温度小于65℃，吸气阻力＜800Pa，呼气阻力＜300Pa，滤烟效率>95%，吸入二氧化碳含量体积＜2%