妇科检查床技术参数

1.床面尺寸：1400mm×600mm（±10mm）。

2.起背调节范围：0~70°。

3.台面整体升降范围：650mm~850mm。

4.臀板起落调节范围：0~15°。

5.全电动操作，手术台体位调节全部由电动完成升降、起落等功能。

6.具有电子超载保护装置。

7.具有一键式操作的手动控制器。

8.脚轮采用4个转向轮设计，具有电动刹车（或机械刹车）功能。

9.床身主体结构使用碳钢和不锈钢材质制造，精密焊接，底座、升降柱、刹车柱均采用304不锈钢包覆。

10.具备防电磁干扰功能。

★配置清单：

1	床体	1	台

2	麻醉架	1	个

3	搁臂板	1	对

4	托腿架	1	对

5	把手	1	对

6	污物盆	1	个

7	床垫	1	张

8	手控器	1	个

9	电源线	1	根

10	固定器	7	个